## BÖA
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü BİYO ÖLÇME ATÖLYESİ DERSİ KONU SORU DAĞILIM TABLOSU
DERS : | BİYO ÖLÇME ATÖLYESİ DERSİ | SINIF : | 9 |  | DÖNEM: 2024-2025/ 2
Tema | Kazanımlar | 1. Sınav |  |  | 2. Sınav
|  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav |  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
|  |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo
BİYOMEDİKAL TEMEL VE SAYISAL ELEKTRONİK | Baskı devre hazırlar, uygular ve çıkarır. Tekniğine uygun şekilde lehimleme ve baskı devre simülasyon tasarımını gerçekleştirir. |  | 1 | 1
| Biyomedikal sistemlerde kullanılan güç kaynaklarını açıklar, arızalarının tespitini yaparak arızalarını giderir. |  | 3 | 2
| Transistörlü temel yükselteç ve anahtarlama devrelerini açıklar ve kontrol eder. |  | 3 | 2
| Osilatör uygulamalarını açıklar ve gerçekleştirir. |  | 2 | 3
| Temel mantık devrelerini açıklar, kurar ve çalıştırır. |  | 1 | 2 |  | 2 | 3
| Elektrik-elektronik devre şemalarını okur, şemaları bilgisayarda çizer ve simülasyon uygulaması yapar. |  |  |  |  | 3 | 3
BİYOMEDİKAL TEMELELEKTROMEKANİK | Biyomedikal sistemlerde kullanılan DC, AC, özel (step ve servo vb.) motorları açıklar, kontrol ve uygulamalarını gerçekleştirir. |  |  |  |  | 2 | 2
| Elekromekanik devre elemanlarını, hidrolik pnömatik devre elemanlarını açıklar, kontrol eder ve uygular. |  |  |  |  | 3 | 2
|  | Toplam | 10 | 10 |  | 10 | 10
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
FATMA UZUNDEMİR TANSU ŞİMŞİR
Biyomeikal Cih. Tekn. Alan Şefi Biyomeikal Cih. Tekn. Alanı Öğretmeni

## MGA
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü
DERS : | MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ DERSİ | SINIF : | 9 |  | DÖNEM: 2024-2025/2
Tema | Kazanımlar | 1. Sınav |  |  | 2. Sınav
|  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav |  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
|  |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo
ÇEVRE KORUMA | 4.1 Bir Dünya Atık |  | 1 | 1
| 4.2 Çevre Dostu Stratejiler |  | 1
| 4.3 Okulumuz Atıklarının İncelenmesi |  | 1 | 1
| 4.4 Yeşil Bir Fikrim Var |  | 1 | 1
GİRİŞİMCİ FİKİRLER, İŞ KURMA VE YÜRÜTME | 5.1 Girişimciliğe İlk Adım |  | 1 | 2
| 5.2 Bir Girişim Hikâyesi |  | 1 | 1
| 5.3 Fikirden Girişime |  | 1
| 5.4 Havada Uçuşan Fikirler |  | 1 | 1
| 5.5 Yeni Bir İşletme |  | 1 | 2
| 5.6 İşletme Ne İş Yapar? |  | 1 | 1
| 5.7 Pazarlama Karması |  |  |  |  | 1
| 5.8 Yönetim Planı ve Stok Yöntemi |  |  |  |  | 1 | 2
| 5.9 Finans Yönetimi ve İnsan Kaynakları |  |  |  |  | 1 | 1
| 5.10 Sahne Sizin |  |  |  |  | 1
FİKRÎ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI | 6.1 Kendi Oyunumuzu Tasarlıyorum |  |  |  |  | 1 | 1
| 6.2 Bu Orijinal mi? |  |  |  |  | 1 | 1
| 6.3 Logonu Oluştur, Markanı Büyüt! |  |  |  |  | 1 | 2
| 6.4 Bu Kimin Fikri? |  |  |  |  | 1 | 1
| 6.5 Bilginin Kaynağını Biliyorum |  |  |  |  | 1 | 1
| 6.6 Bana Bir Yer Söyle, Sana Coğrafi İşaretini Söyleyeyim |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Toplam | 10 | 10 |  | 10 | 10
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
FATMA UZUNDEMİR TANSU ŞİMŞİR
Biyomeikal Cih. Tekn. Alan Şefi Biyomeikal Cih. Tekn. Alanı Öğretmeni

## BEA
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü
DERS : | BİYOENSTRUMANTASYON ATÖLYESİ DERSİ | SINIF : | 10 |  | DÖNEM: 2024-2025/ ................
Tema | Kazanımlar | 1. Sınav |  |  | 2. Sınav
|  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav |  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
|  |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo
Biyolojik İşaretlerin Analog ve Sayısal İşlenmesi | Biyopotansiyel yükselteçler |  | 2 | 1
| Biyolojik işaretlerin analog işleyen devrelerin seçimi |  | 2 | 1
| Biyolojik işaretlerin analog işleyen devrelerin kurulumu |  | 2 | 2
| Analog sinyallerin sayısal sinyallere çevrilmesi ile ilgili uyguylamalar |  | 1 | 1
| Tümleşik devreler AD ve DA uygulama örnekleri |  | 1 | 1
Elektronik Güç Derveleri | Zamanlama Devreleri |  | 1 | 2
| Elektronik anahtarlama devreleri ile güç kaynaklarının kontrolü |  | 1 | 2
Biyomedikal Cihazlarda Arıza Aanlizi | Biyomedikal cihazlarda elektrik elektronik ünitelerinin ayrımı Biyomedikal cihazlarda bilgisayar ünitelerinin ayrımı Biyomedikal cihazlarda mekanik ünitelerinin ayrımı açıklanır. |  |  |  |  | 2 | 1
| Biyomedikal cihazlarda mekanik ve birleşik ünitelerinin ölçümleri Biyomedikal cihazlarda mekanik ve birleşik ünitelerinin testleri Biyomedikal cihazlarda çıktı birimleri Biyomedikal cihazlarda çıktı birimlerinin bağlantı noktaları |  |  |  |  | 2 | 1
Mikrodenetleyici Programlama v e Mikroişlemciler | Mikrodenetleyici programı ve temel yazılım programlarını öğrenme |  |  |  |  | 1 | 2
| Mikrodenetleyicilerde kullanılan temel komutlar |  |  |  |  | 2 | 2
| Mikrodenetleyici programlarında menü |  |  |  |  | 1 | 2
| Mikrodenetleyici uyuglmaları |  |  |  |  | 2 | 2
|  | Toplam | 10 | 10 |  | 10 | 10
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
FATMA UZUNDEMİR TANSU ŞİMŞİR
Biyomeikal Cih. Tekn. Alan Şefi Biyomeikal Cih. Tekn. Alanı Öğretmeni

## MFTV
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü
DERS : | MESLEKİ FİZYOLOJİ VE TERMİNOLOJİ DERSİ | SINIF : | 10 |  | DÖNEM: 2024-2025/ ................
Tema | Kazanımlar | 1. Sınav |  |  | 2. Sınav
|  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav |  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
|  |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo
BİYOMEDİKALDE ANATOMİ VE FİZYOLOJİ | İnsan vücudunun temel anatomik yapısını açıklar |  | 4 | 5
| İnsan vücudundaki fizyolojik sistemleri ve parametreleri açıklar. |  | 6 | 5
MEDİKAL İLETİŞİM | Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne uygun olarak hastanelerde bulunan tıbbi cihazları açıklar |  |  |  |  | 5 | 4
| Latince dil bilgisine uygun olarak biyomedikal cihazlar ile ilgili konularda yazılı, sözlü tıbbi ve teknik iletişim kurar. |  |  |  |  | 5 | 6
|  | Toplam | 5 | 5 |  | 5 | 5
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
FATMA UZUNDEMİR TANSU ŞİMŞİR
Biyomeikal Cih. Tekn. Alan Şefi Biyomeikal Cih. Tekn. Alanı Öğretmeni

## BTR
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü
DERS : | BİYOMEDİKAL TEKNİK RESİM DERSİ | SINIF : | 10 |  | DÖNEM: 2024-2025/ ................
Tema | Kazanımlar | 1. Sınav |  |  | 2. Sınav
|  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav |  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
|  |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo
BİYOMEDİKAL SİSTEMLERLE MESLEK RESMİ | Hastane elektrik tesisat şemalarının çizimi Hastane elektrik devre elemanlarının sembollerini çizmek. |  | 2 | 1
| Biyomedikal cihazlarının elektronik devre şemalarının çizimi Biyomedikal elektronik devre elemanlarının sembollerini çizmek. |  | 2 | 2
| Biyomedikal cihazlarının elektronik devre şemalarının çizimi Basit elektronik devre şemalarını çizmek. |  | 1 | 2
| Hidrolik ve pnömatik devre şemalarının çizimi Basit hidrolik devre şemalarını çizmek |  |  |  |  | 2 | 1
| Biyomedikal cihazlar Montaj ve söküm resimlerinin çizimi Montaj şemalarına göre doğru malzemeleri seçmek. |  |  |  |  | 2 | 2
| Hastane yapı projesi takibi Hastane projelerindeki yapı farklılıklarını ayırt etmek. |  |  |  |  | 1 | 2
Hastane yapı projesi takibi Hastane projesini takip etmek.
|  | Toplam | 4 | 4 |  | 4 | 4
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
FATMA UZUNDEMİR TANSU ŞİMŞİR
Biyomeikal Cih. Tekn. Alan Şefi Biyomeikal Cih. Tekn. Alanı Öğretmeni

## SBTY
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü
DERS : | SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ | SINIF : | 10 |  | DÖNEM: 2024-2025/ ................
Tema | Kazanımlar | 1. Sınav |  |  | 2. Sınav
|  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav |  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
|  |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo
PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA | Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer. |  | 1 | 1
| Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder. |  | 1
| Verilen bir problemi analiz eder. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar. |  |  | 1
| Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir. Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir. |  | 1
| Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir. Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır. |  |  | 1
| Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir. Algoritma kavramını açıklar. |  |  | 1
| Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir. Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklar. |  | 1
| Bir algoritma için akış şeması çizer. Bir algoritmayı test ederek hataları ayıklar. |  | 1 | 1
| Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tespit eder. |  |  |  |  | 1
| Programlamayla ilgili temel kavramları açıklar. | [5 empty] | 1
| Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır. |  |  |  |  | 1
| Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur. | [5 empty] | 1
| Doğrusal mantık yapısını açıklar. |  |  |  |  | 1
| Doğrusal mantık yapısını kullanan algoritmalar geliştirir. | [5 empty] | 1
Karar yapısını ve işlevlerini açıklar.
| Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir. |  |  |  |  | 1 | 2
| Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar. |  |  |  |  | 1
Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur. Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu yordayarak hatalarını ayıklar.
Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur. Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu yordayarak hatalarını ayıklar.
|  | Toplam | 5 | 5 |  | 5 | 5
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
FATMA UZUNDEMİR TANSU ŞİMŞİR
Biyomeikal Cih. Tekn. Alan Şefi Biyomeikal Cih. Tekn. Alanı Öğretmeni

## YDA
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü
DERS : | YAŞAM DESTEK CİHAZLARI ATÖLYESİ DERSİ | SINIF : | 11 |  | DÖNEM: 2024-2025 / ................
Tema | Kazanımlar | 1. Sınav |  |  | 2. Sınav
|  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav |  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
|  |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo
Medikal Gazlar | Medikal Gaz Çeşitleri ve Korunma Yöntemleri Gaz Hattı Arızaları |  | 1
Acil Servis ve Hasta Nakil Araçları | Acil servis iş organizasyonları ve biyomedikal donanımlar Hasta nakil araçlarındaki biyomedikal donanımların temel kontrolleri |  | 1 | 1
Defibrilatör Cihazları | Defibrillatör cihazlarının kurulumu ve kullanımı |  | 1 | 1
| Defibrilatör yüksek gerilim ünitesi arızaları Defibrilatör cihazları elektronik kart arızaları |  | 1 | 1
| Defibrilatör kaşık arızaları |  |  | 1
| Defibrilatör cihazlarının bakımı ve kalibrasyonu |  | 1 | 1
İnfüzyon Pompası | İntravenöz Cihazlarının Kurulumu ve Kullanımı İntravenöz Cihazlarının Bakımı Ve Kalibrasyonu İntravenöz Cihazlarının Olası Arızaları |  | 1 | 1
İşitme cihazları | İşitme cihazlarının kurulumu ve kullanımı İşitme Cihazının Arızaları İşitme cihazlarının bakım ve kalibrasyonu |  | 1 | 1
Küvöz Cihazları | Kuvöz Cihazının Kurulumu ve kullanımı
| Kuvöz Cihazının Bakımı Ve Kalibrasyonu Kuvöz Cihazının Olası Arızaları |  |  |  |  | 1 | 1
Nemlendirme Cihazları | Nemlendirme cihazlarının kurulumu ve Kullanımı Nemlendirme cihazlarının bakımı ve kalibrasyonu |  |  |  |  | 1 | 1
| Güç ünite arızasının giderimi Algılayıcı arızasının giderimi Hazne arızalarının giderimi |  |  |  |  | 1 | 1
ESWL Böbrek Dışı Taş Kırma Cihazı | Vücut Dışı Böbrek Taşı Kırma (ESWL) Cihazının Kurulumu ve Kullanımı Vücut Dışı Böbrek Taşı Kırma (ESWL) Cihazının Şok Dalgası Üretici Arızaları Vücut Dışı Böbrek Taşı Kırma (ESWL) Cihazının hasta masası arızaları |  |  |  |  | 1
| Vücut Dışı Böbrek Taşı Kırma (ESWL) Cihazının Elektronik Kart, Monitör Ve Görüntü Birimi Arızaları Vücut Dışı Böbrek Taşı Kırma (ESWL) Cihazının Güç Ünite Arızaları | [5 empty] | 1
| Vücut Dışı Böbrek Taşı Kırma (ESWL) Cihazının Bakımı Ve Kalibrasyonu |  |  |  |  | 1 | 1
Diyaliz Cihazları | Diyaliz Cihazının Kurulumu ve Kullanımı Diyaliz Cihazının Bakımı Ve Kalibrasyonu Algılayıcı Arızaları |  |  |  |  | 1
Diyalizat Tankı Arızaları Diyalizat Isıtıcı Arızaları Diyalizat Pompası Arızaları
| Filtre Arızaları Görüntü Birimi Arızaları | [5 empty] | 1
| Güç Ünitesi Arızaları Elektronik Kart Arızaları |  |  |  |  | 1 | 1
TOPLAM SORU SAYISI |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
FATMA UZUNDEMİR TANSU ŞİMŞİR
Biyomeikal Cih. Tekn. Alan Şefi Biyomeikal Cih. Tekn. Alanı Öğretmeni
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.

## AYBC
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü
DERS : | AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM CİHAZLARI DERSİ | SINIF : | 11 |  |  | DÖNEM: 2024-2025 / ................
Tema | Kazanımlar | 1. Sınav |  |  |  | 2. Sınav
|  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav |  |  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
|  |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo | 3. Senaryo |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo | 3. Senaryo
Kalp Akciğer Makinası | 1. Kalp-Akciğer makinesinin kurulumu |  | 2 | 1
| 2. Kalp-Akciğer makinesinin bakımı ve kalibrasyonu |  | 2 | 2
Elektrokoter Cihazı | 1. Elektrokoter cihazlarının kurulumu |  | 2 | 2
| 2. Elektrokoter cihazlarının bakımı ve kalibrasyonu |  | 1 | 2
Aspiratör Cihazı | 1. Aspiratör cihazlarının kurulumu | [5 empty] | 1 | 2
| 2. Aspiratör cihazlarının bakım ve kalibrasyonu | [5 empty] | 2 | 1
İntravenöz Cihazları | 1. İntravenöz cihazlarının kurulumu | [5 empty] | 1 | 1
| 2. İntravenöz cihazlarının bakımı ve kalibrasyonu | [5 empty] | 1 | 2
Nemlendirme cihazları | 1. Nemlendirme cihazlarının kurulumu | [5 empty] | 1
| 2. Nemlendirme cihazlarının bakımı ve kalibrasyonu | [5 empty] | 1 | 1
TOPLAM SORU SAYISI |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
FATMA UZUNDEMİR TANSU ŞİMŞİR
Biyomeikal Cih. Tekn. Alan Şefi Biyomeikal Cih. Tekn. Alanı Öğretmeni

## ADE
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü
DERS : | ACİL SERVİS VE DESTEK TEDAVİ CİHAZLARI DERSİ | SINIF : | 11 |  | DÖNEM: 2024-2025 / ................
Tema | Kazanımlar | 1. Sınav |  |  | 2. Sınav
|  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav |  | İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav | Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav
|  |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo |  | 1. Senaryo | 2. Senaryo
Defibrilatör Cihazları | Defibrillatör cihazlarının kurulumu |  | 2 | 1
| Defibrillatör cihazlarının bakımı |  | 1 | 2 |  | 2 | 1
| Defibrillatör cihazlarının kalibrasyonu |  | 2 | 2 |  |  | 1
Kuvöz cihazları | Kuvöz cihazlarının kurulumu |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Kuvöz cihazlarının bakımı ve kalibrasyonu |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Diyaliz Cihazları | Diyaliz cihazının kurulumu |  |  |  |  | 1 | 1
| Diyaliz cihazının bakımı |  |  |  |  | 1 | 1
| Diyaliz cihazının kalibrasyonu |  |  |  |  | 1 | 1
TOPLAM SORU SAYISI |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7
• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
FATMA UZUNDEMİR TANSU ŞİMŞİR
Biyomedikal Cih. Tekn. Alan Şefi Biyomedikal Cih. Tekn. Alanı Öğretmeni